| 业主单位 |  | 系统名称 |  | 联系人/方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机参数 |  | 负载参数 |  | 减速机运行参数 |  |
| *电机型号 |  | *负载类型 | □离心泵 | 型号 |  |
| *额定功率 | KW | *负载型号 |  | 高速轴转速（r/min） |  |
| *额定转速 | R/min | *负载轴功率 | KW | 低速轴转速（r/min） |  |
| *额定电流 | A | *额定流量 | m³/h | 运行功率（KW） |  |
| *额定电压 | KV | *额定扬程 | m | 传动比 |  |
| *功率因数 |  | *额定转速 | r/min | 使用系数 |  |
| 效率 |  | 生产厂家 |  | 生产厂家 |  |
| *生产厂家 |  | *安装方式 | □卧式 □立式 |  |  |
| *有无调速装置 | □无 □变频 □液偶 | 机组配置 | 用 备 |  |  |
| *电机旋向（S向目视） | □顺时针 □逆时针 | *叶轮是否做过切割 | □否 □是 |  |  |
|  |  | *流量控制方式 | □阀门调节 □调速装置 |  |  |
| 浆液循环泵相关参数 |  |  |  |  |  |

| 浆液循环泵机组号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定扬程（m） |  |  |  |  |  |
| 泵出口管道高度（m）（注：在吸收塔的第几层高度或出口喷头高度） |  |  |  |  |  |
| 泵入口管道高度（m） |  |  |  |  |  |
| 吸收塔液面高度（m） |  |  |  |  |  |
| 泵出口压力（KPa） |  |  |  |  |  |
| 泵出口压力表高度（m） |  |  |  |  |  |
| 喷嘴最小雾化压力（bar） |  |  |  |  |  |
| 浆液密度（Kg/m³） |  |  |  |  |  |
| 电机运行电流（A） |  |  |  |  |  |

| 现场设备照片 |  |
| --- | --- |
| 机组整体照 | 电机铭牌 |
| 泵铭牌 | 减速机铭牌 |
| 业主大门照片（业主单位名称） | 系统工艺图 |
| 采集数据的照片（运行参数） | 采集数据的照片（现场尺寸） |
| 备注：采集每个数据的情形都拍照 |  |