| 业主单位 |  | 系统名称 |  | 联系人/方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机参数 |  | 负载参数 |  | 实际运行参数 |  |
| *电机型号 |  | *负载类型 | □离心风机 | 1.1 *风机轴转速最高时对应电机电流I1（A） |  |
| *额定功率 | KW | *负载型号 |  | 1.2 *风机轴转速最高时对应工作流量Q1（m³/h） |  |
| *额定转速 | R/min | *负载轴功率 | KW | 1.3 *风机轴转速最高时对应工作压力P1（KPa）（风机全压） |  |
| *额定电流 | A | *额定流量 | m³/h | 1.4 *风机最高轴转速n1（r/min） |  |
| *额定电压 | KV | *额定压力 | Pa | 2.1 *风机常用轴转速n2（r/min） |  |
| *功率因数 |  | *额定转速 | r/min | 2.2 *对应电机电流I2（A） |  |
| 效率 |  | 生产厂家 |  | 2.3 *对应工作流量Q2（m³/h） |  |
| *生产厂家 |  | *安装方式 | □卧式 □立式 | 2.4 *对应工作压力P2（KPa） |  |
| *有无调速装置 | □无 □变频 ☑液偶 | 机组配置 | 用 备 | 3.1 *风机常用轴转速n3（r/min） |  |
| *电机旋向（S向目视） | □顺时针 □逆时针 | *叶轮是否做过切割 | □否 □是 | 3.2 *对应电机电流I3（A） |  |
|  |  | *流量控制方式 | □阀门调节 □调速装置 | 3.3 *对应工作流量Q3（m³/h） |  |
|  |  | *串并联系统 | □单机 □并联 □串联 | 3.4 *对应工作压力P3（KPa） |  |
| 现场尺寸（mm） |  |  |  | *风机常用轴转速范围（r/min） |  |
| *A（轴端距） |  | *C（负载有效轴长） |  | *工艺流量最小值（m³/h） |  |
| *B（电机有效轴长） |  | *D2（负载轴径含公差） |  | *工艺压力最小值（KPa） |  |
| *D1（电机轴径含公差） |  | *负载轴键槽宽/键槽长 |  | 年运行时间（h/年） |  |
| *电机轴键槽宽/键槽长 |  | *H（中心高） |  | 单价电费（元/度电） |  |
| *E1（钢基础长出电机底座距离） |  | *H1（中心高） |  | 风机没有用调速液偶且风门全开时电机电流（A）若有，请提供 |  |
| *E2（水泥长出钢基础距离） |  | *负载轴承型号 |  | *液偶油品多少小时更换一次 |  |
| *E3（电机尾部可后移距离） |  |  |  | *液偶油品更换数量（L） |  |
| 电机轴承型号 |  | 电机轴端到轴伸出端轴承的距离 |  | *每年液偶油品补偿数量（L） |  |
| 系统振动参数（ □振幅μm □振速mm/s） |  |  |  | *液偶平均每年维修费用（万元） |  |
| 电机驱动端 | 水平： | 垂直： | 轴向： | 其他说明 |  |
| 电机非驱动端 | 水平： | 垂直： | 轴向： | 备注：风门常用开度，可按上述表格自行添加，多采几个点 |  |
| 负载驱动端 | 水平： | 垂直： | 轴向： |  |  |
| 负载非驱动端 | 水平： | 垂直： | 轴向： |  |  |

| 现场设备照片 |  |
| --- | --- |
| 风机机组整体照 | 电机铭牌，风机铭牌 |
| 业主大门照片（业主单位名称） | 串并联系统工艺图 |
| 采集数据的照片（运行参数） | 采集数据的照片（现场尺寸） |
| 备注：采集每个数据的情形都拍照 |  |